## Slide 1: Langeraar en Papenveer
Erik van Mourik
Peter Heijboer
Informatieavond energiebesparing

## Slide 2: Programma informatieavond

## Slide 3: Geert Martens - Energiecoach

## Slide 5
Energiecoach
Geert Martens

## Slide 6
De wereld gaat aan vlijt ten onder
Max Dendermonde, 1954

## Slide 8
Klimaat
probleem

## Slide 11
Fossiele brandstoffen
raken op

## Slide 12
kan ik er nog wat aan doen?

## Slide 13
Verbruik verminderen

## Slide 14
alternatieve bronnen zoeken

## Slide 15
Maar, minder verbruiken, hoe doe je dat?
- gedrag
- kleine maatregelen
- grote maatregelen

## Slide 18
goed opgeleid, landelijk gecertificeerd
vrijwilliger, onafhankelijk en gratis
zit met u aan uw keukentafel
loopt met u mee: is geen expert!
doet in principe geen offerte-traject!

## Slide 19
Uw vragen
Uw wensen
Uw mogelijkheden
Uw keukentafel

## Slide 20
Hoeven we niet te betalen
Wat we niet of minder verbruiken
Wat we zelf
opwekken
Hoeven we niet centraal
op te wekken
Wat we niet of minder verbruiken

## Slide 21
Gedrag en kleine maatregelen
Een gloeilamp van 40 watt
vervangen door een LED
van 4 watt
Besparing 90%

## Slide 22
Gedrag en kleine maatregelen
Stel je thermostaat 1 graad lager in
dan je gewend bent:
besparing € 200,- per jaar
( = 115 m3)
(bij gasprijs van € 1,74)

## Slide 23
muur
muur
muur
gordijnen
raam
warmte
radiator

## Slide 25
Gedrag en kleine maatregelen
Korter douchen bespaart energie
De gemiddelde douchetijd: 9 minuten.
Een gemiddeld huishouden dat altijd 5 minuten doucht, bespaart meer dan 15.000 liter warm water en 60 m3 gas.
Bij een gasprijs van 1 euro per m³ (prijs voor de langere termijn) is dat bij elkaar € 90. per jaar; Bron: Milieu Centraal
(bij de prijs van € 1,74 wordt dit zelfs € 135,- per jaar).

## Slide 26
Gedrag en kleine maatregelen
Stel u kijkt 4 uur per dag TV en zet met afstandbediening TV uit.
Verbruik als u kijkt: 4 uur x 60 W x 365 dagen (bij snelle start)
Verbruik standby: 20 uur x 34 W x 365 dagen
Samen 336 kWh tegen € 0,67 = € 225,- per jaar
Stekker eruit/schakelaar scheelt 20 uur x 365 x € 0,67 = € 166,- per jaar
(dat is 250 kWh per jaar)
Een voorbeeld van de Ziggo Horizon box:

## Slide 27
Adapters
– Telefoon
– Tablet
– PC
– Laptop
– Printer
Gebruiken stroom!
Zet de knop om!

## Slide 28
€ 19,95

## Slide 31
Grote maatregelen

## Slide 34
Zelf ‘opwekken’

## Slide 35
Investering 2013: € 9.884,-
Isolatie en zonnepanelen
Electra: 2.908 kWh
Gas: 2.195 m³
Nota: € 2.058,-
Huis: 3.295 kWh
Besparing:
- door minder verbruik:
Na 10 jaar:
-242 kWh
771 m³
€ 1.124,-
2.254 kWh
€ 17.337,-
Investering 2023: € 11.769,-
Nieuwe PV plus warmtepomp
Praktijkcijfers van mijn huis met maatregelen

## Slide 37
Energieverbruik verminderen? We doen het samen!
Vraag een
keukentafelgesprek
aan met een
energiecoach.
Er liggen hier
formulieren om
aan te melden
Of vul het webformulier in via www.gcnieuwkoop.nl/energiecoach

## Slide 38
Vragen

## Slide 39: Bertus Mertens – Gemeente Nieuwkoop

## Slide 40: Beschikbare subsidies – Woning eigenaren
Belangrijkste subsidie -> ISDE
Rijksdienst Voor ondernemend Nederland (RVO)
  www.rvo.nl
Maatregelen
  Warmtepomp
  Isolatie dak/vloer/etc.
  Beglazing
  Zonneboiler

## Slide 41: Beschikbare subsidies – Woning eigenaren
Tot 30% van de investering
Rekentool en standaard bedragen
Bij een warmtenet
  Aansluiting warmtenet (€ 3.325)
  Elektrisch koken (€ 400)
Bewijs leveren!

## Slide 42: Beschikbare subsidies – Woning eigenaren

## Slide 43: Gemeentelijk EnergieBespaarFonds
Extra subsidie bovenop ISDE
Minimaal 1100 huishoudens
Voorwaarden:
  Woning van vóór 1992
  WOZ-waarde onder de NHG-grens (€ 405.000)
  Mogelijk inkomenstoets
Financiële bijdrage
  Max. 20% van het investeringsbedrag
  Max. van €2.500

## Slide 44: Vereniging van Eigenaars
Appartementen complex gedeelde eigenaars
  Lastig om een meerderheid te bereiken
  Lastig te financieren
  SVVE subsidie
  Warmtefonds lening
  Tip: Gebruik het advies als basis
Eigenaar van een (rijks)monument
  Speciale energieadviezen
  Fondsen aanwezig

## Slide 45: Wat kan ik als huurder doen?
Aanpassen gedrag
Kleine energiebesparende maatregelen
Particuliere verhuurders
  2030 geen verhuur slechte labels
  Subsidies beschikbaar
Woningcorporaties
  Slechte energielabels -> 2028
  Subsidies beschikbaar
  Woondiensten Aarwoude

## Slide 46: Hoe kan ik dit betalen?
Warmtefonds van de rijksoverheid
  Alle isolatie maatregelen
  Vloerverwarming/lage temperatuur radiatoren
  Warmtepomp
  Aansluiten op een warmtenet
  En nog meer…
Voorwaarden
  Ook voor 75+ of weinig leenruimte
  0% rente als inkomen < € 60.000.
  Maandlasten naar draagkracht!

## Slide 47: Dit is het moment!
Klimaatbeleid rijksoverheid
Energiecrisis -> hoge gasprijzen
Rijkssubsidie
Gemeentelijke subsidie
Warmtefonds
Informeer wat uw mogelijkheden zijn
30%
20%
50%

## Slide 48: Pauze +-10 minuten Op het eind van de avond kunt u uw mening geven via een online peiling. Ga naar: www.menti.com Vul de code in: 1656 6497 Wacht nog even. De peiling zal pas later starten

## Slide 49: Onderzoek warmtenet Langeraar

## Slide 50: Introductie
Kindcentrum de Poel
  Verplicht aardgasvrij
Bodemenergie
  Koppelkans voor een basis van een warmtenet
Onderzoek
  Informeren over uitkomsten
  Benoemen kansen
  Interesse peilen

## Slide 51: Wat is een warmtenet?

## Slide 52: Aanleiding: Bouw IKC de Poel

## Slide 53: Aanleiding: Bouw IKC de Poel

## Slide 54: Toelichting systeem
Warmte-koude opslag
  Warmte van zomer gebruiken in de winter
  Energie efficiënt!
Opladen van de bron -> regeneratie
  Warmte raakt op
  Warmte uit de Langeraarse Plassen
Leidingen naar woningen
  12 a 16°C
  Lage temperatuur
  Warmtepomp nodig

## Slide 55: Toelichting systeem

## Slide 56: Systeemopzet warmtenet
WKO
  Seizoensopslag warmte
  WKO-bron bestaat uit set van één koude en één warmte opslag
  Debiet 90 m3/h > maximaal 220 bestaande woningen
Bodem moet in balans zijn > Regeneratie
  PVT (kleinschalig)
  Droge koelers (beide)
  Aquathermie (grootschalig)
    Langeraarse Plassen lijken geschikt

## Slide 57: Maar waarom?

## Slide 58: Waarom van het gas af?
Duidelijke koers rijksoverheid
  Tegen gaan klimaatverandering
Verplichtingen warmtepompen hybride
Energieprijzen flink gestegen
Minder afhankelijk gas Rusland
  Maar ook Groningen
In Denemarken bodemenergie heel gewoon
63% van de Deense Huizen is aangesloten op een warmtenet

## Slide 59: Waarom een warmtenet?
Laagste kosten bij 2,6 miljoen aansluitingen
Collectief in plaats van individueel
Gemeenten ga aan de slag!
KostprijsPlus model

## Slide 60: Maar wat gaat mij dit kosten en opleveren?

## Slide 61: Wat gaat het mij kosten?
Eigen investering nodig
  Warmtepomp
  Mogelijk ook isolatie nodig
  Aansluitkosten
Hybride warmtepomp verplicht 2026
Lucht-water warmtepomp
Gasketel
Warmtenet

## Slide 62: Wat gaat het mij opleveren?
Ongeïsoleerde kleine rijwoning
Gemiddeld verbruik
Lucht-water warmtepomp
Gasketel
Warmtenet

## Slide 63: Kostenopzet
Gasprijs 1,14/m3
Elektra 0,33/kWh
Energiebelasting
Bij een prijs van 1,75
  Gasketel € 1000
Vastrecht warmte
  Maximale tarieven

## Slide 64: Financiering woningeigenaren
Voordelen
  Minder afhankelijk van energieprijzen
  Naar verwachting lagere jaarlasten
  Mogelijkheid: betaalbare en duurzame koeling
  Mogelijk stijging woningwaarde
Uitgangspunt jaarlasten vergelijkbaar of goedkoper
De gemiddelde woning -> verschillende woningtypes en gebruik
  Kijk naar uw eigen energierekening

## Slide 65: Wat gaat het mij opleveren? (huurwoning)
Investeringen
  Geen eigen investering
  Mogelijk: huurverhoging
  Werkzaamheden aansluiting, warmtepomp, isolatie
Verwachte opbrengst
  Lagere energierekening
  Ander type verwarming
  Mogelijk: koeling in de zomer
  Aardgasvrij/CO₂ reductie
  Zekerheid energieprijzen

## Slide 66: Wie doen er mee?

## Slide 67: Potentiële afnemers projectgebied
Volloop risico (>70% deelname)
Woondiensten Aarwoude - belangrijkste stakeholder!
  Hoge duurzaamheidsambities
  164 woningen
  Woningcorporaties startmotor warmtetransitie
Zorginstelling Aarhoeve 74
Meerdere VvE’s 95
Woningeigenaren +- 171

## Slide 68: Achtergrond en nationaal beleid

## Slide 69: Tijdsplanning
28 september 2023 beslissing warmtevoorziening IKC de Poel
  Basis warmtenet
Bij positief besluit
  Warmtenet verder uitwerken
  Begin 2024 voorstel warmtenet bij gemeenteraad
Vanavond:
  Hoe denkt u over een mogelijk warmtenet?

## Slide 70: Vragen?

## Slide 71: Mentimeter
Pak uw telefoon
Gaat u naar www.menti.nl
Toets daar deze code in: 1656 6497
Wacht tot de peiling start

## Slide 72: Bedankt voor uw komst